## Legge di Malus
Verifica della legge di Malus | [14 empty] | Fit
Θa0(°) | Θa(°) | α(°) | ∆α(°) | cos²α | ∆cos²α | I(uA) | ∆I(uA) | x | y | w | wx | wy | wxx | wxy | ∆ | A | B
110 | 110 | 0 | 2 | 1 | 0 | 146.2 | 1.4654 | 1 | 146.2 | 0.46567 | 0.46567 | 68.0809 | 0.46567 | 68.0809 | 593.0635 | 151.1007 | 0.86847
Θp(°) | 100 | 10 | 2 | 0.96985 | 0.011939 | 142.6 | 1.4295 | 0.96985 | 142.6 | 0.48936 | 0.47461 | 69.7831 | 0.4603 | 67.6788 |  | σA | σB
59 | 90 | 20 | 2 | 0.88302 | 0.022438 | 130.1 | 1.3048 | 0.88302 | 130.1 | 0.58734 | 0.51863 | 76.4125 | 0.45796 | 67.4739 |  | 0.58791 | 0.075214
| 80 | 30 | 2 | 0.75 | 0.03023 | 112.1 | 1.1255 | 0.75 | 112.1 | 0.78949 | 0.59212 | 88.5018 | 0.44409 | 66.3763
| 70 | 40 | 2 | 0.58682 | 0.034376 | 89.6 | 0.90156 | 0.58682 | 89.6 | 1.2303 | 0.72196 | 110.2341 | 0.42367 | 64.688
| 60 | 50 | 2 | 0.41318 | 0.034376 | 64.6 | 0.65369 | 0.41318 | 64.6 | 2.3402 | 0.96691 | 151.1762 | 0.3995 | 62.4624
| 50 | 60 | 2 | 0.25 | 0.03023 | 40 | 0.41231 | 0.25 | 40 | 5.8824 | 1.4706 | 235.2941 | 0.36765 | 58.8235
| 40 | 70 | 2 | 0.11698 | 0.022438 | 20.2 | 0.2254 | 0.11698 | 20.2 | 19.6835 | 2.3025 | 397.6065 | 0.26934 | 46.5111
| 30 | 80 | 2 | 0.030154 | 0.011939 | 6 | 0.11662 | 0.030154 | 6 | 73.5294 | 2.2172 | 441.1765 | 0.066856 | 13.3031
| 20 | 90 | 2 | 3.7525e-33 | 4.2766e-18 | 0.1 | 0.1 | 3.7525e-33 | 0.1 | 99.99 | 3.7521e-31 | 9.999 | 1.408e-63 | 3.7521e-32
Se l'amperometro è il modello EUR510, sulle misure di CC l'incertezza dovrebbe essere (1,0%+2 digits), per intensità fino a 1mA. | [7 empty] | 5 | 751.5 | 204.9876 | 9.7302 | 1648.2646 | 3.355 | 515.3982
| uA | errore | angolo(°) |  |  | I(uA)
fondo | 0 | 0.1 |  |  |  | 143.2
intensità | 241.1 | 2 |  |  |  | 140.5
127.6
minimo polarizzatore 1 | 1.9 | 0.1 | 331 | 1 |  | 110.7
massimo polarizzatore | 188.5 | 2 | 59 | 1 |  | 89.3
64.3
40.6
19.9
6.1
0.1

## Potere rotatorio
λ(μm) | a | b | c | ρ(°/(dm g/cm^3))
0.65 | 2.682 | 20.114 | 0.655 | 53.9584
Soluzione 1 |  |  |  | Soluzione 2 |  |  |  | Soluzione 3
L(dm) | ∆L(dm) |  |  | L(dm) | ∆L(dm) |  |  | L(dm) | ∆L(dm)
1.07 | 0.01 |  |  | 1.09 | 0.01 |  |  | 1.09 | 0.01
Θa0 | Θa | ∆θ | errore | Θa0 | Θa | ∆θ | errore | Θa0 | Θa | ∆θ | errore
20 | -22 | -42 | 2 | 182 | 138 | -44 | 2 | 189 | 149 | -40 | 2
20 | -24 | -44 | 2 | 183 | 137 | -46 | 2 | 189 | 149 | -40 | 2
20 | -23 | -43 | 2 | 196 | 154 | -42 | 2 | 358 | 316 | -42 | 2
17 | -26 | -43 | 2 | 198 | 152 | -46 | 2 | 359 | 316 | -43 | 2
17 | -25 | -42 | 2 | 358 | 313 | -45 | 2 | 9 | 326 | -43 | 2
189 | 145 | -44 | 2 | 357 | 312 | -45 | 2 | 11 | 328 | -43 | 2 | 51 | 229
187 | 145 | -42 | 2 | 190 | 144 | -46 | 2 | 0 | 316 | -44 | 2
47 | 5 | -42 | 2 | 190 | 147 | -43 | 2 | 359 | 317 | -42 | 2
∆θ | errore |  |  | ∆θ | errore |  |  | ∆θ | errore |  |  | deltaTheta tot | IL TRENINO
-42.75 | 0.31339 |  |  | -44.625 | 0.53243 |  |  | -42.125 | 0.51539 |  |  | -129.5 | 130
c | ∆c |  |  | c | ∆c |  |  | c | ∆c
0.74045 | 0.041561 |  |  | 0.75874 | 0.040966 |  |  | 0.71623 | 0.040576